## Slide 1: 气象站原型
G08
郑楠 张佳 吴舒然

## Slide 2: 目 录
前情回顾
项目说明
适用人群
项目限制
设备需求
功能说明
验收标准

## Slide 3: 前情回顾

## Slide 4: 项目说明
本项目的目的是测量室内实时温湿度以及室外风速、风向，雨量并以统计图的形式呈现历史数据。
本项目采用瀑布型软件生存周期。软件开发阶段为可行性研究与计划、软件需求分析、概要设计、详细设计、软件实现、测试验证和维护、编写说明书。【1】

## Slide 5: 适用人群
本项目适用于实验室管理、蔬菜种植等需要了解实时气象的人群，支持二次开发，并将在FAQ中记录中撰写API文档。

## Slide 6: 限 制
-程序须在Android4.3系统或更高版本中运行。
-本装置需处于联网状态

## Slide 7: 设备需求
风速、风向、雨量气象站传感器(已到)
APRS气象站专用接口板(已到)
Arduino Yun(已有)
手机或平板，系统为Android4.3或更高版本(已有)
面包板以及各式杜邦线若干(已有)

## Slide 8: 功能说明
Arduino：
使用串口读取温度、湿度、风速、风向数据
将数据做初步处理后通过Arduino Yun使用REST API向Thing Worx移动物联网平台发送

## Slide 9: 功能说明
Android：
从Thing Worx获取环境数据
将数据做二次处理，显示在屏幕上
人性化的界面设计

## Slide 10: 功能说明
Thing Worx：
从Arduino Yun获取数据并保存
通过Service直接获取历史数据

## Slide 11: 功能说明
Arduino Yun
气象站传感器
APRS
ThingWorx
REST
Android
REST

## Slide 12: 验收标准
硬件设备安装成功
ArduinoYun成功获取数据
ThingWorx平台成功获取数据
Android成功获取数据
UI界面成功显示数据

## Slide 13: Q&A

## Slide 14: 小组成员贡献权重
我们做了一个相当艰难的决定，
残忍地将成员的努力分成一下3类。
郑楠 PPT框架 文献整理 功能说明
张佳 需求调查 问题提出
吴舒然 ppt审核 FAQ文档

## Slide 15: Reference
^ 项目说明(2011-04-11)
规范： [1] 代表第一条索引 ^ 代表索引在原文出现的位置
() 代表索引在当时的日期版本，遵循YYYY-MM-DD